耶格尔曝气器选型和系统设计所需资料汇总表

为方便耶格尔根据客户要求对产品进行选型和曝气系统设计，特制作此表格供客户填写。

填写说明：

- 所有下表中需要填写的地方已标注为黑色底纹，只需鼠标单击选中后输入对应值即可。

- 如果填了“2”，则可不填“4”和“5”；反之，则必须填写“4”和“5”项目；

如果有“3”鼓风机的参数，请务必填写，以备校核；

| 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 项目地点： |  | 省 市 |  |
| 客户名称： |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话： Email: |  |
| 废水类型： |  |  | (包含工业废水含量超过10%的市政污水) 类型： （如：印染、制药等） |  |  |  |  |
| 建设情况： |  |  |  |  |  |  | 其他： |
| 若曾使用其他品牌的曝气器 |  | 首次使用时间为： |  |  | 年 月 |  |  |
|  |  | 使用产品规格： |  |  | （盘/管）式曝气器 |  |  |

- 污水厂处理工艺：        污水厂总污水量：      m3/day，峰值系数为

- 单座曝气池标准需氧量 SOR：      kgO2/hr/曝气池   曝气池数量：     座

- 单台风机风量：      m3/min，风机压头：      kPa，     用     备；

- 如不能提供SOR或总供风量，则需提供：

（请注意此表格参数为进出好氧池参数，非污水厂总进出水参数）

|  | 进入好氧池 | 流出好氧池 | MLSS(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 (mg/l) |  |  |  |
| CODcr (mg/l) |  |  |  |
| NH4-N (mg/l) |  |  |  |
| SS(悬浮固体)浓度(mg/l) |  |  |  |

曝气池中所需溶解氧(DO)的浓度：     mg/l (默认为2mg/l)

曝气池中的水温：     ℃ (默认计算值为20℃，如有特殊要求，请填写)

海拔高度：      m (如不填写，采用污水厂所在地址的查询平均值)

- 系统设计要求的曝气器产品的标准氧转移效率（SOTE）：     %

- 曝气池中是否有搅拌器或者推流器？ （如有，请在图纸中标明位置和参数）。

- 单座曝气池土建尺寸图     份（如无图纸，请提供以下内容或手绘草图）

长     m     宽     m       有效水深     m     池高     m

直径     m   有效水深     m     池高     m

曝气池数量：     个

注：请同时标出进水流位置，池中水流方向，回流污泥进入曝气池的位置。

- 曝气头布置密度：   (请填写下列参数)

JRP-201406-V1

（如不填，默认为均匀布置；如采用疏密布置，需有草图注明疏密布置的分配和进出水方向）

- 耶格尔供货分界面：

- 其他情况备注：